DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL’IMPIANTO ALLA REGOLA DELL’ARTE

( D.M. 22 GENNAIO 2008 N.37 ART.7 comma 6)

(Atto sostitutivo di dichiarazione di conformità per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del DM n. 37/08)

Il sottoscritto ____________________________________in qualità di responsabile tecnico da almeno cinque anni di una impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la presente dichiarazione, ____________________________________________

con sede in via _________________________  N° ____ comune _____________________ (prov. ______) part. I.V.A. __________

iscritta al registro delle imprese (d.P.R 7/12/1995, n.581) della Camera C.I.A.A.

di ______________________________________ n° _____ _________

iscritta all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (l. 8.8.1995 n° 433)

di _______________________________________ n° ____ __________

In esito a sopralluogo ed accertamenti dell’impianto ________________________________ __________________________________________________________________________

realizzato indicativamente nell’anno |___|___|___|___| installato nei locali siti nel Comune di Castel di Iudica (prov. CT) via __________________ n.° ___ _ scala _____ piano ________ interno ______ di proprietà di (nome, cognome, indirizzo) __________________________

__________________________________________________________________________

in edificio ad uso:  industriale  -   civile   -  commercio  -   altri usi

a seguito della richiesta di: _________________________________________________________________

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità e per quanto materialmente verificabile, la  rispondenza dell’impianto alla norma tecnica vigente all’epoca della costruzione, secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio.

Allega, come documentazione facente parte integrante della presente dichiarazione:

relazione di verifica impianto

descrizione schematica dell’impianto

Allegati relativi al possesso dei requisiti:

copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose successivi alla presente dichiarazione e derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

il dichiarante

data_______________________                                 ________________________

(timbro e firma)

Avvertenze per il committente: il proprietario dell’impianto ha l’obbligo di mantenere la sicurezza e l’efficienza dell’impianto, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e manutenzione fornite dall’installatore ed affidando i lavori esclusivamente ad imprese abilitate.

Il committente (firma per ricevuta)________________________

DESCRIZIONE SCHEMATICA DELL’IMPIANTO

(da  allegare  alle  relazioni  di  verifica)

Schema dell’impianto

Tipologia dei materiali attualmente esistenti:

Ubicazione Componente Costruttore/marca Matricola Dati 1 Dati 2 Dati 3

Pertanto, nelle condizioni attuali, l’impianto risulta:

IDONEO  a funzionare in sicurezza

il dichiarante

data_______________________                                              ________________________

(timbro e firma)

Il committente (firma per ricevuta) ________________________

RELAZIONE DI VERIFICA DELL’IMPIANTO ELETTRICO

-Allegato alla Dichiarazione di Rispondenza-

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di responsabile tecnico

da almeno cinque anni di una impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la presente dichiarazione _____________________________________________

In relazione all’impianto installato nei locali siti nel Comune di Castel di Iudica(prov.CT) via ________________________________________ n.° _____ piano ________ interno _____

di proprietà di (nome, cognome, indirizzo)  _____________________________________

mq. edificio:_______________________ Potenza impegnata:  ____________________

(NB: se la potenza impegnata è superiore a 6kW o se sono superiori i limiti dimensionali dell’edificio, la Dichiarazione di Rispondenza la deve redigere un Professionista iscritto all’albo)

DICHIARA DI AVER ESEGUITO LE SEGUENTI VERIFICHE:

VERIFICHE/PROVE OBBLIGATORIE

VISIVE

- Dotato di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti poste

all’origine dell’impianto

- Protezione contro i contatti diretti

- Protezione contro i contatti indiretti

- Protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale

nominale non superiore a 30 mA.

STRUMENTALI

- Prove Interruttori differenziali

ULTERIORI E INTEGRATIVE VERIFICHE/PROVE

PER IMPIANTI REALIZZATI DAL 13 MARZO 1990 AL 27 MARZO 2008

VISIVE

- Scelta e taratura dei dispositivi di protezione

- Corretta installazione dei dispositivi di sezionamento e comando

- Corretta identificazione dei conduttori (codice dei colori)

- Identificazione dei circuiti

- Idoneità delle connessioni

- Accessibilità dell’impianto per la manutenzione

STRUMENTALI

- Scelta delle condutture (portata e Caduta di Tensione)

- Continuità dei conduttori PE ed equipotenziali EQP ed EQS

- Resistenza di isolamento (F+N)/PE

- Rilevamento corrente di cortocircuito

- Prove di polarità interruttori unipolari sulla fase nei circuiti fase-neutro

- Controllo del senso ciclico delle fasi

- Prove di funzionamento

- Misura della resistenza di terra

Pertanto, nelle condizioni attuali, l’impianto risulta:

IDONEO a funzionare in sicurezza

il dichiarante

data_______________________                                              ________________________

(timbro e firma)

Il committente (firma per ricevuta) ________________________

RELAZIONE DI VERIFICA DELL’IMPIANTO GAS

(Allegato alla Dichiarazione di Rispondenza)

Il sottoscritto …………………….. in qualità di responsabile tecnico da almeno cinque anni di una impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la presente dichiarazione;

In relazione all’impianto installato nei locali siti nel Comune di ……………. (….) Via

…………………….., n°… di proprietà ………………………,

DICHIARA  DI  AVER  ESEGUITO  LE  SEGUENTI  VERIFICHE

RELAZIONE  DELL’IMPIANTO  DEL  GAS  AL  SERVIZIO  DEGLI  APPARECCHI

□ Cottura n° ………… Tipo e modello ……………………………………………………..

□ Scalda acqua n°………… Tipo e modello ……………………………………………………..

□ Riscaldamento n° ………… Tipo e modello ……………………………………………………..

□ ……………….. n°………… Tipo e modello ………………………………………………………

Portata Termica Complessiva dell’impianto: …….. kW.

VERIFICHE/PROVE

(secondo quanto previsto dalle norme UNI 7129/08 – 7131/99)

□ Accertato l’esistenza della ventilazione (afflusso dell’aria comburente) e

l’idoneità dei locali

□ Accertato l’esistenza e l’idoneità dell’aerazione dei locali (smaltimento

all’esterno dei prodotti della combustione degli apparecchi di cottura e degli

apparecchi di tipo A) e di eventuali gas non combusti degli apparecchi di

cottura

□ Verificato l’efficienza dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione

(per gli apparecchi di tipo B e C). Per gli apparecchi di tipo B, accertato la

mancanza di riflusso dei prodotti della combustione in ambiente e

l’esistenza del tiraggio durante il regolare funzionamento degli apparecchi

□ Effettuato la verifica di tenuta dell’impianto interno di adduzione del gas

□ Accertato l’esistenza e la funzionalità dei sistemi di sorveglianza di fiamma

(non obbligatoria per i piani di cottura)

□ ……………………………………………………………………………………………

Pertanto, nelle condizioni attuali, l’impianto Gas risulta:

IDONEO a funzionare in sicurezza

il dichiarante

data_______________________                                 ________________________

(timbro e firma)

Il Committente (firma per ricevuta) ______________________________

RELAZIONE DI VERIFICA DELL’IMPIANTO IDRICO/SANITARIO

Allegato alla Dichiarazione di .Rispondenza

Il sottoscritto …………………….. in qualità di responsabile tecnico da almeno cinque anni di una impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la presente dichiarazione;

In relazione all’impianto installato nei locali siti nel Comune di Castel di Iudica (CT) Via ____, n°__ piano ____, di proprietà ………………………,

DICHIARA DI AVER ESEGUITO LE SEGUENTI VERIFICHE:

VERIFICHE/PROVE

- Verificata l’efficienza dei sistemi di scarico

- Effettuata la verifica di tenuta dell’impianto

- Verificata l’efficienza dell’impianto di addolcimento/depurazione

(se esistente)

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Pertanto, nelle condizioni attuali, l’impianto risulta:

IDONEO a funzionare in sicurezza

il dichiarante

data_______________________                                              ________________________

(timbro e firma)

Il committente (firma per ricevuta) ________________________

RELAZIONE DI VERIFICA DELL’IMPIANTO DI ANTENNA

-Allegato alla Dichiarazione di Rispondenza-

Il sottoscritto …………………….. in qualità di responsabile tecnico da almeno cinque anni di una impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la presente dichiarazione;

In relazione all’impianto installato nei locali siti nel Comune di Castel di Iudica (CT) Via ____, n°__ piano ____, di proprietà _________________,

DICHIARA DI AVER ESEGUITO LE SEGUENTI VERIFICHE:

VERIFICHE/PROVE

- Situazione di auto protezione dell’immobile (protezione contro le scariche

atmosferiche)

- Adeguata sezione del palo

- Adeguato contro ventamento del palo (ancoraggi del palo)

- Equipotenzialità dell’impianto

- Corretta cablatura dell’impianto

- __________________________________________________________

Pertanto, nelle condizioni attuali, l’impianto risulta:

IDONEO a funzionare in sicurezza

il dichiarante

data_______________________                                              ________________________

(timbro e firma)

Il committente (firma per ricevuta) ________________________